- Introducción & Visión general–

  - Seguridad y Orientación

  - Agenda y Recursos

  - Terminología de la medición

- Sistemas de Medición

  - Sistema Internacional de Unidades (SI) y Organizaciones que debe conocer

  - Terminología de la medición

  - Buenas prácticas de laboratorio

  - Repaso de análisis dimensional

- Sistemas de gestión de la calidad del laboratorio (ISO/IEC 17025)

  - Flujo de trabajo del laboratorio

  - Enfoque: Documentos y registros (4.3, 4.13)

  - Enfoque: Auditorías (4.10, 4.11, 4.12. 4.14)

  - Enfoque: Impactos a la variabilidad de la medición (5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)

- Ejercicios de medición (los resultados se integrarán a los tópicos restantes)

  - Alcance del laboratorio

  - Revisión de las especificaciones

  - Inspección de las facilidades, equipo, patrones y procedimientos del laboratorio

  - Ítems de calibración – inspección, manejo, identificación (5.8)

  - Mediciones

- Trazabilidad (5.6)

  - Definiciones y elementos esenciales

  - Aplicación a las mediciones del laboratorio

  - Herramientas para evaluar el laboratorio

- Estadísticas

  - Más terminología y conceptos

  - Medidas de tendencia central y variación, herramientas estadísticas

  - Aplicación a las mediciones del laboratorio

- Aseguramiento de la medición (5.9)

  - Qué es y cómo “encaja” en el sistema de laboratorio

  - Proceso de 4 pasos, Patrones de verificación/control y gráficos de control

  - Aplicación a las mediciones del laboratorio

  - Herramientas para evaluar el laboratorio

- Incertidumbres (5.4.6)

  - GUM

  - Proceso de 8 pasos

  - Aplicación a las mediciones del laboratorio

- Ensayos de aptitud

  - Usos de comparaciones entre laboratorios

  - Herramientas estadísticas

  - Aplicación a las mediciones del laboratorio

- Validación y verificación de programas informáticos

  - Qué es y cómo “encaja” en el sistema de laboratorio

  - Herramientas para evaluar el laboratorio

- Revisiones por la Dirección (4.15)

  - Qué es y cómo “encaja” en el sistema de laboratorio

- Informes de calibración (5.10)

  - Herramientas para evaluar el laboratorio

  - Aplicación a las mediciones del laboratorio

- Examen final